## 1号楼需求
序号 | 楼号 | 楼层 | 地点 | 网络信息点 | 无线信息点 | 电话点 | 有线电视 | 序号 | 楼号 | 楼层 | 安装地点 | 门禁 | 视频监控
1 | 1号楼 | 1楼 | 档案室 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1号楼 | 1号楼 | 电梯厢内 | 1 | 1
序号: 2; 地点: 文印室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 2 |  | 1楼 | 大堂走廊 | 1 | 1
3 |  |  | 前台 | 4 | 1 | 4 |  | 3 |  |  | 后门防火门 | 1 | 1
序号: 4; 地点: 业务办公室; 网络信息点: 6; 电话点: 6 | 4 |  |  | 走廊中部 |  | 1
序号: 5; 地点: 未检验样品仓; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 5 |  |  | 大堂前台 |  | 2
序号: 6; 地点: 轮滑设备室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 6 |  |  | 大堂门外 |  | 1
序号: 7; 地点: 用水设备室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 7 |  |  | 机房 | 2
序号: 8; 地点: 三大球设备室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 8 |  | 2楼 | 后门防火门 | 1 | 1
序号: 9; 地点: 整鞋耐折室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 9 |  |  | 前梯间 | 2 | 1
序号: 10; 地点: 整鞋耐折室准备室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 10 |  | 3楼 | 后门防火门 | 1 | 1
序号: 11; 地点: 机房; 网络信息点: 2; 电话点: 2 | 11 |  |  | 前梯间 | 2 | 1
12 |  |  | 走廊 |  | 1
13 |  | 2楼 | 部长室210-2 | 1 |  | 1 |  | 合计 |  |  |  | 11 | 11
14 |  |  | 办公室 | 10 | 1 | 10
序号: 15; 地点: 部长室210-3; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 说明：网络线采用超五类8芯对绞线； 电话线采用4芯铜芯线； 有线电视线采用双屏蔽线；
16 |  |  | 电梯口 |  | 1
17 |  |  | 走廊 |  | 1
序号: 18; 地点: 剥离强度室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 所有网络线、门禁控制线、监控线汇聚至1楼机房；机房安装机架式配线架；客户端安装双口面板，电话、网络共用一面板；
19 |  |  | 皮革室 | 1 |  | 1
20 |  |  | 老化室 | 1 |  | 1
序号: 21; 地点: 制样室; 网络信息点: 1; 电话点: 1 | 电话线聚集至后楼梯间，安装挂墙式配线架。
22 |  |  | 材质鉴定室 | 1 |  | 1
23 |  |  | 红外分析室 | 1 |  | 1
序号: 24; 地点: 恒温室; 网络信息点: 2; 电话点: 2 | 门禁及监控摄像枪的电源由机房引出，并由供应商提供不少于2KW的不间断电源设备
25 |  | 3楼 | 培训室 | 2 | 1 | 1 | 1
26 |  |  | 电梯口 |  | 1
序号: 27; 地点: 走廊; 无线信息点: 1 | 一号楼、二号楼的首层走廊、大堂等关键点安装红外、声光等探测器用于值班室辅助值守。
28 |  |  | 会议控制室 | 1 |  | 1 | 1
29 |  |  | 会议室 | 1
30 |  |  | 皮革立式设备室301 | 1 |  | 1
31 |  |  | 皮革立式设备室302 | 1 |  | 1
32 |  |  | 皮革立式设备室309 | 1 |  | 1
33 |  |  | 皮革立式设备室308 | 1 |  | 1
34 |  |  | 低温设备室 | 1 |  | 1
35 |  |  | 财务室 | 2 |  | 2
36 |  |  | 副院长室 | 2 |  | 2 | 1
37 |  |  | 院长室 | 2 |  | 2 | 1
合计 |  |  |  | 55 | 9 | 53 | 4

## 2号楼需求
序号 | 楼号 | 楼层 | 项目名称 | 数量 | 备注
| 1号楼 | 1楼 | 机架式光纤配线箱24芯 | 1
|  |  | 视频硬盘录像机16路 | 1 | 2T硬盘
1 |  |  | 门禁发卡机 | 1 | 含管理软件
2 | 2号楼 | 1楼 | 读卡器 | 2 | 2号楼管线布放及线材由狮岭镇政府负责，供应商只需负责设备安装调试
3 |  |  | 门禁控制器2路 | 1
4 |  |  | 磁力锁 | 2
5 |  |  | 开门按钮 | 2
6 |  |  | 红外半球形摄像枪 | 2
7 |  | 2楼 | 红外半球形摄像枪 | 2
8 |  | 3楼 | 红外半球形摄像枪 | 3
9 |  |  | 读卡器 带密码输入 | 2
10 |  |  | 开门按钮 | 2
11 |  |  | 磁力锁 | 2
12 |  |  | 门禁控制器2路 | 1
13 |  |  | 机架式光纤配线箱8芯 | 1
14 |  |  | 机架式配线架24口 | 5
15 |  | 4楼 | 红外半球形摄像枪 | 2
16 |  | 5楼 | 红外半球形摄像枪 | 2
17 |  | 6楼 | 红外半球形摄像枪 | 2
18 | 1号楼机房至大门值班室 |  | 8芯多模光纤 | 1 | 供应商负责： 1、光纤安装 2、楼间拉钢缆 3、溶纤上配线架
19 | 1号楼机房至2号楼机房 |  | 8芯多模光纤 | 1
特别说明： 1号楼所有点位均没有电源、管道，由供应商负责采用明敷方式布线，线路套PVC管或槽进行保护。用户端采用终端模块，电话与网络可共用同一面板，面板必须标记清晰编号区分。 2号楼的网络线、电话线、监控线、门禁控制线等线材、安装、及安装时布入的管、槽、套管等均由狮岭镇政府负责，供应商只需要负责对供货的设备进行安装调试即可。